| 送样日期 |  | 2025-11-10 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC075 | YGEC082 | YGEC088 | YGEC092 | YGEC095 | YGEC097 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 欢乐广场B区 | 尊华府 | 沿河花园二期 | 棠城商业广场 | 龙池花园 | 金都悦园一期 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.38 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.62 | 7.74 | 7.68 | 7.63 | 7.62 | 7.71 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.12                审核人：                         审核日期:   2025.11.12

| 送样日期 |  | 2025-11-10 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC098 | YGEC099 | YGEC100 | YGEC104 | YGEC105 | YGEC108 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 金都悦园二期 | 钻石华府 | 金宁广场 | 方洲西苑 | 名门花园 | 德邑花园 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.46 | 0.20 | 0.44 | 0.20 | 0.24 | 0.46 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.73 | 7.51 | 7.69 | 7.39 | 7.57 | 7.73 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.12                审核人：                         审核日期:   2025.11.12

| 送样日期 |  | 2025-11-10 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC109 | YGEC110 | YGEC112 | YGEC113 | YGEC114 | YGEC115 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 冠城大通一期 | 冠城大通二期 | 龙池翠洲 | 长河郡 | 化工商贸城（画家村） | 珠港花苑 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.59 | 7.58 | 7.61 | 7.58 | 7.71 | 7.56 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.12                审核人：                         审核日期:   2025.11.12

| 送样日期 |  | 2025-11-10 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC111 | YGEC117 | YGEC228 | YGEC229 | YGEC230 | YGEC231 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 茉莉苑 | 万达广场 | 蓝湖庭南园 | 上棠颐和府 | 玖云府 | 茉湖书院 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.47 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.74 | 7.62 | 7.59 | 7.66 | 7.59 | 7.67 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.12                审核人：                         审核日期:   2025.11.12

| 送样日期 |  | 2025-11-10 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC232 | YGEC233 | YGEC234 | YGEC235 | YGEC236 | YGEC237 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 七里五期安置房 | 姚庄5#地块 | 棠宁府 | 南门望府 | 都会风华苑C地块 | 龙华路安置房 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.20 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.25 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.45 | 7.68 | 7.69 | 7.65 | 7.71 | 7.62 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.12                审核人：                         审核日期:   2025.11.12

| 送样日期 |  | 2025-11-11 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC001 | YGEC002 | YGEC003 | YGEC004 | YGEC005 | YGEC006 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 瑞景国际（一期/二期） | 文馨花苑 | 桥西苑 | 复兴西苑 | 复兴南苑 | 复兴园 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.29 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.66 | 7.79 | 7.79 | 7.81 | 7.81 | 7.55 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.13               审核人：                         审核日期:   2025.11.13

| 送样日期 |  | 2025-11-11 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC007 | YGEC008 | YGEC009 | YGEC010 | YGEC011 | YGEC012 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 丽岛新苑 | 璟湖广场 | 香缇郡 | 汇锦水岸城西区（一期） | 花语馨苑 | 凤凰左岸 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.22 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.70 | 7.78 | 7.69 | 7.82 | 7.67 | 7.72 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.13                审核人：                         审核日期:   2025.11.13

| 送样日期 |  | 2025-11-11 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC013 | YGEC014 | YGEC015 | YGEC016 | YGEC017 | YGEC018 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 雨荷苑一期 | 雨荷苑二期(20-37栋） | 汇锦水岸城东区（二期） | 茉莉北苑 | 清香雅苑 | 兰荷苑 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.23 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.80 | 7.63 | 7.79 | 7.81 | 7.80 | 7.79 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.13                审核人：                         审核日期:   2025.11.13

| 送样日期 |  | 2025-11-11 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC019 | YGEC020 | YGEC021 | YGEC022 | YGEC023 | YGEC024 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 幸福城东区 | 龙海骏景一期(1-18栋） | 莉湖花园 | 雨庭花园 | 沿河花园 | 莉湖春晓南苑 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.18 | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 0.37 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.79 | 7.61 | 7.67 | 7.78 | 7.79 | 7.81 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.13                审核人：                         审核日期:   2025.11.13

| 送样日期 |  | 2025-11-11 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC025 | YGEC026 | YGEC027 | YGEC028 | YGEC029 | YGEC030 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 河畔家园A区 | 河畔家园B区 | 河畔家园C区 | 文石雅苑 | 锦绣家园 | 汇锦水岸城东区（三期） |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.47 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.41 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.69 | 7.61 | 7.78 | 7.53 | 7.82 | 7.84 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.13                审核人：                         审核日期:   2025.11.13

| 送样日期 |  | 2025-11-12 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC031 | YGEC032 | YGEC033 | YGEC034 | YGEC035 | YGEC036 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 新都雅苑西区 | 茉莉苑南园 | 龙湖御景 | 华城名府 | 欧风花苑 | 五街坊 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.31 | 0.48 | 0.38 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.76 | 7.77 | 7.64 | 7.74 | 7.77 | 7.77 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.14                审核人：                         审核日期:   2025.11.14

| 送样日期 |  | 2025-11-12 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC037 | YGEC038 | YGEC039 | YGEC040 | YGEC041 | YGEC042 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 石林中心城 | 博雅华庭 | 七里楠 | 莉湖春晓北苑 | 幸福城西区（东） | 幸福城西区（西） |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.49 | 0.48 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.76 | 7.80 | 7.77 | 7.78 | 7.80 | 7.75 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.14                审核人：                         审核日期:   2025.11.14

| 送样日期 |  | 2025-11-12 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC043 | YGEC044 | YGEC045 | YGEC046 | YGEC047 | YGEC048 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 城东新苑一期A区 | 凤凰西府 | 冠城大通蓝郡（松苑） | 文熙楠苑（金陵学府） | 城东新苑一期B区 | 文墨花苑 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.42 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.75 | 7.74 | 7.77 | 7.47 | 7.78 | 7.78 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.14                审核人：                         审核日期:   2025.11.14

| 送样日期 |  | 2025-11-12 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC049 | YGEC050 | YGEC051 | YGEC052 | YGEC053 | YGEC054 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 龙海骏景二期 | 莉湖春晓东苑 | 城东新苑二期 | 华港雅园西区 | 东城丽景 | 荣城东苑 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.35 | 0.43 | 0.44 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.76 | 7.60 | 7.77 | 7.74 | 7.75 | 7.80 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.14                审核人：                         审核日期:   2025.11.14

| 送样日期 |  | 2025-11-12 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC055 | YGEC056 | YGEC057 | YGEC058 | YGEC059 | YGEC060 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 荣城北苑 | 龙海骏景三期 | 鹭岛南苑 | 欢乐广场 | 龙津广场A区 | 龙津广场C区 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | 0.33 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.76 | 7.77 | 7.71 | 7.78 | 7.78 | 7.77 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.14                审核人：                         审核日期:   2025.11.14

| 送样日期 |  | 2025-11-13 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC061 | YGEC062 | YGEC063 | YGEC064 | YGEC065 | YGEC066 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 荣城南苑 | 荣华府（一期） | 华港雅园东区 | 冠城大通蓝郡（竹苑） | 新都雅苑东区 | 盛华府 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.41 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.80 | 7.82 | 7.82 | 7.77 | 7.76 | 7.82 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17               审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-13 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC067 | YGEC068 | YGEC069 | YGEC070 | YGEC071 | YGEC072 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 荣城中苑 | 理想商业中心 | 华港雅园D区 | 城东新苑三期 | 中岛花园 | 珑翠芳庭 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | 0.37 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.80 | 7.79 | 7.68 | 7.77 | 7.77 | 7.80 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17               审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-13 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC073 | YGEC077 | YGEC078 | YGEC079 | YGEC081 | YGEC083 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 蒋湾花园A区 | 城东新苑四期 | 合悦花苑 | 龙湖天街 | 天赐佳园 | 龙池御府 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.40 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.81 | 7.76 | 7.82 | 7.74 | 7.73 | 7.74 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17                审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-13 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC084 | YGEC085 | YGEC090 | YGEC093 | YGEC096 | YGEC101 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 冠城大通梅苑 | 鹭岛北苑 | 景瑞熙棠府北园 | 和棠瑞府 | 文锋佳苑 | 紫晶广场一区 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.42 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.79 | 7.85 | 7.75 | 7.77 | 7.77 | 7.75 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17                审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-13 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC102 | YGEC103 | YGEC106 | YGEC107 | YGEC116 | YGEC118 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 紫晶广场四区 | 华尔新苑 | 金域豪庭 | 盛棠苑 | 黄木桥泵站 | 龙池映园 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.42 | 0.26 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.81 | 7.73 | 7.77 | 7.78 | 7.78 | 7.74 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17                审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-14 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC074 | YGEC076 | YGEC080 | YGEC086 | YGEC087 | YGEC089 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 蒋湾花园B区 | 东骏悦府 | 荣城熙苑 | 机场噪音区经适房（棠新苑） | 海莉花园 | 景瑞熙棠府南园 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.18 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.82 | 7.85 | 7.87 | 7.85 | 7.80 | 7.83 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17                审核人：                         审核日期:   2025.11.17

| 送样日期 |  | 2025-11-14 | 检测地点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | YGEC091 | YGEC094 | YGEC119 | YGEC120 | YGEC227 | YGEC238 |
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | 蓝湖庭北园 | 化工商贸城 | 姚庄3#地块 | 龙湖兴邦揽境 | 观塘和府 | 四柳安置房A地块 |
| 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.46 | 0.41 |
| 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| pH值 | / | [6.5,8.5] | 7.84 | 7.79 | 7.85 | 7.83 | 7.75 | 7.63 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            填报日期：    2025.11.17                审核人：                         审核日期:   2025.11.17