## 汇总表
六合区2025年畜牧水产类项目（第三批）立项汇总表
单位：万元
序号 | 具体项目名称 | 项目所在街镇 | 项目实施主体 | 项目总 投资 | 其中：财政补助资金 | 其中：自筹资金 | 项目实施内容
1 | 竹镇镇金磁社区肉鸡立体笼养建设项目 | 竹镇镇 | 南京市六合区竹镇镇金磁社区居民委员会 | 3542.62 | 2834.06 | 708.56 | 防疫消毒设施（车辆消毒通道及消毒设施1套、人行消毒通道及消毒设施1套）、鸡舍（含操作隔间、降温耳房、双体墙及地面硬化）8栋、养鸡送料设备8套、饮水设备8套、笼养笼具设备（笼具8套、人工操作车8套、地面加湿系统32条）、养鸡环境控制设备（风机1.1kW32台、1.8kW208台、进风窗2432套、电器控制系统8套、山墙保温门8套、侧墙保温门8套、山墙湿帘16套、侧墙湿帘24套）、养鸡刮粪清粪设备（粪带160条、挡粪帘8套、横向清粪8套、斜向清粪8套）、鸡舍末端粪带地沟8条、两栋鸡舍之间出粪间4间、舍内配套设备（配套电缆400米、挡风帘等8套、全程监控系统1套）、自动供暖降温设备（超低温空气能热泵机组13台、主机侧循环水泵2台、末端循环泵2台、不锈钢水箱1个、软水系统1套、镀锌钢管8套、橡塑保温1套、阀门等8套、地暖管193800米、分集水器1000路、配电柜等1套、安装人工费1套、运输吊装费1项、设备基础330平方米、供电系统1套）、自来水管路8套、鸡舍末端除臭设备（含钢结构通道）8套、粪污处理设施设备（污水收集处理池228立方米、污水还田系统1套、黑膜池6500立方米、固液干湿分离机1台）、养殖生产基础设施配套（功能室200平方米、防疫围墙1200米、净道污道15200平方米、雨水沟900米、污水管网1200米）
2 | 冶山街道东王社区肉鸡养殖基地建设项目（二期） | 冶山街道 | 南京市六合区冶山街道东王社区居民委员会 | 1205.73 | 964.57 | 241.16 | 鸡舍建设（含操作隔间、降温耳房、双体墙及地面硬化）3栋共5700平方米、养鸡送料设备3套、饮水设备3套、笼养笼具设备（笼具3套、人工操作车3套、地面加湿系统12条）、养鸡环境控制设备（风机1.1kW12台、1.8kW78台、进风窗792套、电器控制系统3套、山墙保温门3套、侧墙保温门3套、山墙湿帘6套、侧墙湿帘9套）、养鸡刮粪清粪设备（粪带54条、挡粪帘3套、横向清粪3套、斜向清粪3套）、鸡舍两栋之间粪便处理房2个、空气能供暖设施设备（超低温空气能热泵机组4套、主机侧循环水泵2台、末端循环泵2台、不锈钢水箱1套、软水系统1套、主机配电柜1套、水泵配电柜1套、镀锌钢管3套、阀门等3套、地暖管53440米、分集水器1140路、电加热1套、保温板110包、电辅耗材1套、安装人工费3套、运输吊装费1项、设备基础120平方米）、电力系统1套、净道污道（含料塔基础、前后出鸡口地面硬化）4000平方米、沉淀池、过滤池8座、雨水沟800米、自来水管路3套、除臭设备3套
合计 |  |  |  | 4748.35 | 3798.63 | 949.72